## Orçamento Americo L. ELÉTRICA
ILUMINAÇÃO DA RUA AMÉRICO LUCON
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 59.7 |  | 0
1.2 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 23 |  | 0
1.3 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm (2''), com acessórios | m | 350 |  | 0
1.4 | CPOS | 37.25.200 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | m | 1 |  | 0
1.5 | CPOS | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² m 10,63 3,98 | m | 350 |  | 0
1.6 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 700 |  | 0
1.7 | CPOS | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos un 143,02 9,93 | UNID. | 1 |  | 0
1.8 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UNID. | 16 |  | 0
1.9 | CPOS | 39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 300 |  | 0
1.10 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 16 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 1 (R$) |  |  |  | 0
2 |  |  | POSTEAMENTO E LUMINÁRIAS
2.1 | CPOS | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço galvanizado, com base, altura 7,00m | conj. | 15 |  | 0
2.2 | CPOS | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para duas luminárias | unid. | 15 |  | 0
2.3 | CPOS | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1' x 1,00m p/ fixação luminária | unid. | 30 |  | 0
2.4 | CPOS | Cotação | Luminária LED 150 w, p/ iluminação pública | conj. | 34 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM 2 (R$) |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI 19,60% | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0

## Cronograma ILUMINAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Stº A. DE POSSE
OBRA: ILUMINAÇÃO RUA AMÉRICO LUCON
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | TOTAL
| ATIVIDADES |  |  | (R$) | (TRÊS MESES) |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | conj. |  | 0 | 0
2 | POSTEAMENTO E LUMINÁRIAS | 1 | conj. |  | 0 | 0
| TOTAL (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI (19,60%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0