## ORÇAMENTO ENERGIA SEM BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PRONTO SOCORRO "PREF. DR. DURVAL BERGO" - FASE 1 - COMPLEMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: julho 2020 (Boletim 179) / simapi 05/2020
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA (MATERIAL E MÃO DE OBRA)
1.1 | CPOS | 39.04.080 | Cabo de cobre nú para malha de aterramento 50mm2 | m | 15 | 31.31 | 469.65
1.2 | CPOS | 39.21.120 | Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1kv pvc70º, 120mm2 | m | 10 | 65.46 | 654.6
1.3 | CPOS | 39.21.125 | Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1kv pvc70º, 150mm2 | m | 100 | 78.74 | 7874
1.4 | CPOS | 39.21.060 | Cabo cobre flexível, seção 16mm2, isolação XLPE - 0,6/1kv p/ aterramento | m | 35 | 10.75 | 376.25
1.5 | CPOS | 39.26.060 | Cabo de cobre protegido 16mm2 - 15kv | m | 7 | 13.13 | 91.91
1.6 | CPOS | 42.05.310 | Caixa de inspeção de medição de aterramento 250x250x250mm | pç | 2 | 23.83 | 47.66
1.7 | CPOS | 42.05.450 | Conector derivação de estribo, a compressão, de alumínio, p/ cabos | pç | 3 | 13.95 | 41.85
1.8 | CPOS | 42.05.120 | Conector de derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso p/ condutores de cobre, TR e DR 4,5 a 10,70mm | pç | 5 | 21.05 | 105.25
1.9 | CPOS | 36.20.140 | Cruzeta de madeira, polimérica ou f.vidro, 90x112,5x2000mm, c/ grampos | pç | 2 | 280.07 | 560.14
1.10 | CPOS | 38.01.160 | Eletroduto PVC rígido 3" - 3m x 27peças, incluso acessórios | m | 81 | 67.93 | 5502.33
1.11 | CPOS | 37.15.150 | Chave fusível distribuição 25A, ELO 15k, base tipo "C", abert.s.carga 15kv | pç | 3 | 301.46 | 904.38
1.12 | CPOS | 36.07.030 | Para-raio a oxidos metálicos, com desligador automático, 12KV, 10KA | pç | 3 | 179.07 | 537.21
1.13 | CPOS | 42.05.210 | Haste p/ terra cooperweld 16mmx3000mm, cantoneira cobreada s.circular | pç | 8 | 117.08 | 936.64
1.14 | CPOS | 36.20.200 | Mão francesa plana de 619mm | pç | 2 | 55.48 | 110.96
1.15 | CPOS | 42.05.160 | Conector olhal cabo / haste 5/8" | conj. | 3 | 7.67 | 23.01
1.16 | CPOS | 37.20.140 | Suporte p/ instalação de equipamento em poste seção circular 600DAN | pç | 2 | 107.78 | 215.56
1.17 | CPOS | 36.20.200 | Mão francesa plana de 1053mm | pç | 1 | 55.48 | 55.48
1.18 | CPOS | 69.20.040 | Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado | pç | 3 | 12.34 | 37.02
1.19 | CPOS | 36.03.060 | Caixa de medição tipo M | pç | 1 | 1188.35 | 1188.35
1.20 | CPOS | 36.03.080 | Caixa de seccionadora tipo T | pç | 1 | 463.2 | 463.2
1.21 | CPOS | 68.01.800 | Poste de concreto circular 11m - 600dan | pç | 1 | 2072.08 | 2072.08
ITEM 1 - TOTAL | [5 empty] | 22267.53
ITEM 1 - BDI 20,34% | [5 empty] | 4529.2156
ITEM 1 - TOTAL COM BDI | [5 empty] | 26796.7456
2 |  |  | EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO
2.1 | x | cotação | Transformador trifásico de distribuição 300kva - 15kv (pad.ELEKTRO) | pç | 1 | 29133 | 29133
2.2 | x | cotação | Grupo Gerador Automático 300kva, inclusive contêiner e instalação | conj. | 1 | 215402.33 | 215402.33
ITEM 2 - TOTAL | [5 empty] | 244535.33
TOTAL GERAL (1 e 2) (R$) | [5 empty] | 271332.0756
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR |  |  |  | ENGº JOSÉ SIDNEI VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP. |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

## ORÇAMENTO ENERGIA COM BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PRONTO SOCORRO "PREF. DR. DURVAL BERGO" - FASE 1 - COMPLEMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: AGO 2021 (Boletim 182)
ITEM | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
|  | CÓDIGO |  |  |  | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA (MATERIAL E MÃO DE OBRA)
1.1 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nú para malha de aterramento 50mm2 | m | 15 | 50.12 | 751.8 | 31.31 | 1.2034 | 37.6785
1.2 | CDHU | 39.21.120 | Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1kv pvc70º, 120mm2 | m | 10 | 109.9 | 1099 | 65.46 | 1.2034 | 78.7746
1.3 | CDHU | 39.21.125 | Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1kv pvc70º, 150mm2 | m | 100 | 134.69 | 13469 | 78.74 | 1.2034 | 94.7557
1.4 | CDHU | 39.21.060 | Cabo cobre flexível, seção 16mm2, isolação XLPE - 0,6/1kv p/ aterramento | m | 35 | 17.09 | 598.15 | 10.75 | 1.2034 | 12.9366
1.5 | CDHU | 39.26.060 | Cabo de cobre protegido 16mm2 - 15kv | m | 7 | 20.89 | 146.23 | 13.13 | 1.2034 | 15.8006
1.6 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção de medição de aterramento 250x250x250mm | pç | 2 | 32.42 | 64.84 | 23.83 | 1.2034 | 28.677
1.7 | CDHU | 42.05.450 | Conector derivação de estribo, a compressão, de alumínio, p/ cabos | pç | 3 | 19.34 | 58.02 | 13.95 | 1.2034 | 16.7874
1.8 | CDHU | 42.05.120 | Conector de derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso p/ condutores de cobre, TR e DR 4,5 a 10,70mm | pç | 5 | 28.13 | 140.65 | 21.05 | 1.2034 | 25.3316
1.9 | CDHU | 36.20.140 | Cruzeta de madeira, polimérica ou f.vidro, 90x112,5x2000mm, c/ grampos | pç | 2 | 339.23 | 678.46 | 280.07 | 1.2034 | 337.0362
1.10 | CDHU | 38.01.160 | Eletroduto PVC rígido 3" - 3m x 27peças, incluso acessórios | m | 81 | 84.32 | 6829.92 | 67.93 | 1.2034 | 81.747
1.11 | CDHU | 37.15.150 | Chave fusível distribuição 25A, ELO 15k, base tipo "C", abert.s.carga 15kv | pç | 3 | 330.17 | 990.51 | 301.46 | 1.2034 | 362.777
1.12 | CDHU | 36.07.030 | Para-raio a oxidos metálicos, com desligador automático, 12KV, 10KA | pç | 3 | 205.62 | 616.86 | 179.07 | 1.2034 | 215.4928
1.13 | CDHU | 42.05.210 | Haste p/ terra cooperweld 16mmx3000mm, cantoneira cobreada s.circular | pç | 8 | 156.37 | 1250.96 | 117.08 | 1.2034 | 140.8941
1.14 | CDHU | 36.20.200 | Mão francesa plana de 619mm | pç | 2 | 64.86 | 129.72 | 55.48 | 1.2034 | 66.7646
1.15 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo / haste 5/8" | conj. | 3 | 9.22 | 27.66 | 7.67 | 1.2034 | 9.2301
1.16 | CDHU | 37.20.140 | Suporte p/ instalação de equipamento em poste seção circular 600DAN | pç | 2 | 174.29 | 348.58 | 107.78 | 1.2034 | 129.7025
1.17 | CDHU | 36.20.200 | Mão francesa plana de 1053mm | pç | 1 | 64.86 | 64.86 | 55.48 | 1.2034 | 66.7646
1.18 | CDHU | 69.20.040 | Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado | pç | 3 | 14.38 | 43.14 | 12.34 | 1.2034 | 14.85
1.19 | CDHU | 36.03.060 | Caixa de medição tipo M | pç | 1 | 1859.92 | 1859.92 | 1188.35 | 1.2034 | 1430.0604
1.20 | CDHU | 36.03.080 | Caixa de seccionadora tipo T | pç | 1 | 690.2 | 690.2 | 463.2 | 1.2034 | 557.4149
1.21 | CDHU | 68.01.800 | Poste de concreto circular 11m - 600dan | pç | 1 | 2963.89 | 2963.89 | 2072.08 | 1.2034 | 2493.5411
1.22 | CDHU | 36.08.040 | Grupo Gerador Automático 320/300kva, inclusive contêiner e instalação | conj. | 1 | 262593.16 | 262593.16
1.23 | x | cotação | Transformador trifásico distribuição 300kva a óleo - 15kv, com instalação | pç | 1 | 25433.33 | 25433.33
TOTAL GERAL | [5 empty] | 320848.86
BDI 20,34% | [5 empty] | 65260.6581
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) | [5 empty] | 386109.5181 |  |  |  | GERADOR
24000
36900
22700
JOÃO LEANDRO LOLLI |  |  |  | ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 27866.6667
SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP. |  |  |  | DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PRONTO SOCORRO "PREF. DR. DURVAL BERGO" - FASE 1 - COMPLEMENTO
COTAÇÃO DE PREÇO
Data: abril/ 2021
ITEM | BASE |  | ENTRADA DE ENERGIA | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
[6 empty] | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 | Cotação |  | Transformador trifásico distribuição 300kva a óleo - 15kv, com instalação.
| 1ª cotação |  | REFORTRAFO CNPJ 17.031.430/0001-73 | pç | 1 | 25600 | 25600
| 2ª cotação |  | OMEGA TRANSFORMADORES CNPJ 45.331.196/0001-35 | pç | 1 | 24900 | 24900
| 3ª cotação |  | SOLANO TRANSKAV CNPJ 44.586.964/0001-39 | pç | 1 | 25800 | 25800
|  |  |  | Valor médio |  |  | 25433.3333
ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA